ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ

Να είναι κατασκευασμένο από συνδυασμό φιλμ πολυουρεθάνης και non woven υλικού Να είναι  αεροδιαπερατό, αδιάβροχο με διαφανές παράθυρο

Να διαθέτει υποαλλεργικό κολλητικό υλικό, χωρίς λάτεξ Να διαθέτει σχισμή

Να διαθέτει δύο επιπλέον ταινίες στερέωσης

Να επιτρέπει μια εξαιρετικά ανθεκτική στερέωση της βελόνης ενδοφλέβιας χορήγησης

Να παρέχει αξιόπιστη προστασία από το νερό, τα σωματίδια, τα βακτηρίδια και ταυτόχρονα  να διασφαλίζει βέλτιστο οπτικό έλεγχο στο σημείο εισόδου της βελόνης

Να εφαρμόζεται εύκολα με ελάχιστες κινήσεις και να διαθέτει αρίθμηση των βημάτων τοποθέτησης

Να αφαιρείται με ανώδυνο τρόπο Προεραιτικά να διαθέτει παιδικές παραστάσεις

Να είναι κατάλληλο για νεογνολογική και παιδιατρική χρήση Να είναι ατομικά συσκευασμένο και αποστειρωμένο

Να έχει διαστάσεις 5cm X 6cm

Να είναι εναρμονισμένο με το πρότυπο ΕΝ 13726-2 (MVTR-ρυθμός μετάδοσης υδρατμών υγρασίας), ΕΝ13726-3 (Waterproofness-Στεγανότητα), ISO 10993-1:2018, σύμφωνα με την οδηγία EU 2017/745

ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ