ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ  Μ.Χ  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Ειδικό σεντόνι από αλουμίνιο με 3 φύλλα υπόστρωσης, μη υφασμένου υλικού (non woven) και σελουλόζης, απορροφητικό, χωρίς να κολλά σε τραυματικές επιφάνειες ή εγκαύματα.

- Να είναι διαπερατό από τον αέρα και αδιάβροχο, ερμητικά κλειστό σε πλαστική ατομική συσκευασία.

- Να είναι αποστειρωμένο και να φέρει δείκτη αποστείρωσης

- Χρονική διάρκεια αποστείρωσης 5 χρόνια

- Να είναι ανθεκτικό να μην σχίζεται.  Να είναι υποαλλεργικό.

- Να απορροφά υγρά.